## Template
MAHAL LİSTESİ
İşin Adı: AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ ZAFER ORTAOKULU-ÇEŞTEPE ATATÜRK ORTAOKULU -CUMHURİYET İLKOKULU ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
01.01-İNŞAAT/Zafer Ortaokulu
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
enerji odası 1,5*1,5*2
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
kaide
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
enerji odası ve sıvası dökülmüş kısımda
15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
enerji odası
15.540.1245 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
enerji odası ve tüm kazanda
15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
enerji odası
01.03-İNŞAAT/Çeştepe Ortaokulu
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
kaide
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
15.540.1245 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
01.04-İNŞAAT/Cumhuriyet İlkokulu
15.220.1002 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması
Bölüm | Açıklama
enerji odası 1,5*1,5*2
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması
Bölüm | Açıklama
kaide
15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Bölüm | Açıklama
enerji odası ve sıvası dökülmüş kısımda
15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
Bölüm | Açıklama
enerji odası
15.540.1245 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe)
Bölüm | Açıklama
enerji odası ve tüm kazanda
15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması
Bölüm | Açıklama
enerji odası
02.01-MAKİNA TESİSATI/EFELER CUMHURİYET İLKOKULU ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
25.130.6007 | Plastik sifon ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi pis su tesisatı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.202.1111-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (300.000 kcal/h) 350 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden söküm yapılacak
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden söküm yapılacak
25.214.1010 | 115 KW - 129,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine 3 adet monte edilecek
25.218.1102 | 500 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine monte edilecek
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.255.3009 | 500 lt.'lik çelikten kapalı, diyaframlı genleşme deposu: 10 atm.
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine monte edilecek
25.260.1206 | 20 m3/h, Ø273 , dn100 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine monte edilecek
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.288.5110 | Ø350 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında kullanılacak ( 17 mt )
25.300.1104/B | Dikişli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dış cap 42,4/3,20 manşonsuz ağırlık 3,13 kg/m (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1108/A | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1606 | Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz tesisatı montajında kullanılacak ( 25 mt )
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattı montajında kullanılacak
25.305.6103 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu)
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi pis su tavan boruları değişecek ( 40 mt )
25.320.2302 | 50 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon hat montajında kullanılacak ( 12 adet )
25.320.2304 | 80 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kazangidiş-dönüş hattı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.320.2305 | 100 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında 4 adet kullanılacak
25.320.3106 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, (2" vidalı) ø 50 mm.
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak ( 4 adet )
25.325.1209 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 100 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.1303 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 80 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.2204 | Flanşlı tortu ayrıcı Ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1306 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2106 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kaskad dönüş hattı montajında kullanılacak ( 3 adet )
25.350.3008 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon hat montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.360.1201 | Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss dalgıç tip pis su pompası
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi pis su tesisatı montajında kullanılacak
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Boru yalıtımı montajında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
48.690.1003 | Kalorifer Kazanı-Yakıt Tankı Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi
Bölüm | Açıklama
Kazanın parçalanarak dışarıya alınması
BACA KİTİ | Kaskad Birleştirici Baca Kiti
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi baca montajında kullanılacak
KUTU | Doğalgaz sayaç kutusu
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz sayaç muhafaza kutu yapımı
MODÜL | Doğalgaz kontrol paneli
Bölüm | Açıklama
Kaskad montajında kullanılacak
PROJE | Doğalgaz proje çizimi ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz proje çizimi
V.1904/4 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 2" dişli
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
02.02-MAKİNA TESİSATI/EFELER ZAFER ORTAOKULU ISITMA SİSTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
19.100.1113 | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden kazanın dışarı alnması
25.202.1108-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (210.000 kcal/h) 245 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden sökümü yapılacak
25.214.1010 | 115 KW - 129,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine 2 adet montaj yapılacak ( 200.000 Kcal/h )
25.218.1101 | 350 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.245.1204 | 133/4,0 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında 2 adet kullanılacak
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.255.2008 | 300 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.260.1206 | 20 m3/h, Ø273 , dn100 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme montajında kullanılacak
25.288.5109 | Ø300 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajnda kullanılacak ( 10 mt )
25.300.1106 | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılcak
25.300.1107 | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1606 | Çelik boru dış çap 60,3/3,9 mm
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak ( 20 mt )
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme montajında kullanılacak
25.320.2303 | 65 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon hat montajında 8 adet kullanılacak
25.320.2305 | 100 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında 5 adet kullanılacak
25.320.3102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm.
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.320.3106 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, (2" vidalı) ø 50 mm.
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında 5 adet kullanılacak
25.325.1204 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 32 mm, Vidalı veya Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kaskad bağlantı hattına montaj yapılacak
25.325.1209 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 100 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.325.2104 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 32mm, 1 1/4"
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında 2 adet kullanılacak
25.325.3204 | ø 32 mm Geri tepme ventili, PN-16, Gövdesi Demir Döküm, Baskı Yaylı veya Subaplı, Vidalı veya Flanşlı, Buhar İçin
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında 2 adet kullanılacak
25.327.1303 | Emniyet ventili pik dök.ani kalkışlı,pn-16,ø 50 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.1304 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.2204 | Flanşlı tortu ayrıcı Ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1306 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kazan dönüş hattında 2 adet kullanılacak
25.350.3007 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-17) m3/h (3 – 5) mss
Bölüm | Açıklama
Kazan gidiş hat montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.360.1102 | Debisi 3.0-10 m3/h, basıncı 3.0-6.0 mss dalgıç tip drenaj pompası
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi pis su tesisatı montajında kullanılacak
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Boru yalıtım montajında kullanılacak
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
48.690.1003 | Kalorifer Kazanı-Yakıt Tankı Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi
Bölüm | Açıklama
Kalorifer kazanın parçalanarak dışarı alınması
BACA KİTİ | Kaskad Birleştirici Baca Kiti
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi kaskad montajında kullanılacak
KUTU | Doğalgaz sayaç kutusu
Bölüm | Açıklama
Sayaç muhafaza kutusu yapımı
MODÜL | Doğalgaz kontrol paneli
Bölüm | Açıklama
Kaskad montajında kullanılacak
PROJE | Doğalgaz proje çizimi ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Doğalgaz proje çizimi
V.1894/01 | Doğal Gaz Fleksi Kombi İçin 3/4" Makaronlu
Bölüm | Açıklama
Kaskad bağlantı montajında kullanılacak
V.1903 | Doğalgaz Sayaç Montaj Seti
Bölüm | Açıklama
Sayaç bağlantısında kullanılacak
V.1904/4 | Mekanik Deprem Emniyet Vanası 2" dişli
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
02.03-MAKİNA TESİSATI/EFELER ÇEŞTEPE ATATÜRK ORTAOKULU ISITMA SİTEMİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ
25.202.1109-D | Demont.3 atmosfer konstrüksiyon basıncında katı yakıtlı sıcak su üretici çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanı (240.000 kcal/h) 280 kw
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden kazan sökümü yapılacak
25.208.1101-D | Demont.Sonsuz vidalı tip mekanik kömür atıcı 100 kg/h
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinden stoker sökümü yapılacak
25.214.1011 | 130 KW - 150 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine 2 adet montaj yapılacak
25.218.1101 | 350 KW ' a kadar Nötralizasyon Ünitesi
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.245.1204 | 133/4,0 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.245.2008 | Kollektör ağzı ø 80 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.250.2101 | Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.250.2304 | Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatına montaj yapılacak ( 2 adet )
25.255.2009 | 500 lt.çelikten atmosfere kapalı değişebilir diyaframlı genleşme deposu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesine montaj yapılacak
25.260.1206 | 20 m3/h, Ø273 , dn100 flanşlı denge tankı
Bölüm | Açıklama
Kazan daresine montaj yapılacak
25.264.1001 | Doldurma ve boşaltma musluğu 20 Ø mm (3/4")
Bölüm | Açıklama
Kazan besleme hattında kullanılacak
25.288.5110 | Ø350 tek cidarlı paslanmaz çelik baca
Bölüm | Açıklama
Baca montajında ( 15 mt ) kullanılacak
25.300.1106 | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1107 | Dikişli vidalı çelik boru 2 1/2" 65 mm, dış cap 76,1/3,60 manşonsuz ağırlık 6,54 kg/m
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1108/A | Dikişli vidalı çelik boru 3" 80 mm, dış cap 88,9/4,00 manşonsuz ağırlık 8,53 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil)
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.300.1605 | Çelik boru dış çap 48,3/3,7 mm
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak ( 25 mt )
25.320.2303 | 65 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon hat montajında 6 adet kullanılacak
25.320.2305 | 100 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında 5 adet kullanılacak
25.320.3103 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm.
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak ( 4 adet )
25.320.3106 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, (2" vidalı) ø 50 mm.
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında 5 adet kullanılacak
25.325.1207 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 65 mm, Flanşlı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.325.2104 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 32mm, 1 1/4"
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.327.1101 | Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 15 mm.(1/2) (ts en ıso 4126-1, 4, 6,7)
Bölüm | Açıklama
Genleşme tankı montajında kullanılacak
25.337.1304 | Flanşlı hava ayrıcı Ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.337.2204 | Flanşlı tortu ayrıcı Ø 100 mm
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
25.345.1306 | Kullanım basıncı 500 mm bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı dn 50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.345.2106 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn50 (2") vidalı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
25.350.3003 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (7- 11) m3/h (1 – 3) mss
Bölüm | Açıklama
Kaskad dönüş hattı montajında kullanılacak ( 2 adet )
25.350.3008 | Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon gidiş hat montajında 2 adet kullanılacak
25.400.2543 | (3") dış çap:89 Ø mm et:25 mm Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Bölüm | Açıklama
Boru yalıtımı montajında kullanılacak
25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi havalandırma kanalı yapılması
25.552.1105 | Dış hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı
Bölüm | Açıklama
Kalorifer tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.1450 | Karbonmonoksit gaz dedektörü
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
35.420.2150 | Deprem hareketini algılayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazı
Bölüm | Açıklama
Gaz tesisatı montajında kullanılacak
48.690.1003 | Kalorifer Kazanı-Yakıt Tankı Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi
Bölüm | Açıklama
Kazanın kesilip dışarıya alınması
BACA KİTİ | Kaskad Birleştirici Baca Kiti
Bölüm | Açıklama
Kaskad montajında kullanılacak
KUTU | Doğalgaz sayaç kutusu
Bölüm | Açıklama
Sayaç kutusu yapımı montajında kullanılacak
MODÜL | Doğalgaz kontrol paneli
Bölüm | Açıklama
Kaskad montajında kullanılacak
PROJE | Doğalgaz proje çizimi ve gaz açma
Bölüm | Açıklama
Proje çizimi
03.01.01-ELEKTRİK/KUVVETLİ AKIM/CUMHURİYET İLKOKULU
04.V23/6 | 16 Q İzoleli Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
Kablo tavasından kombilere, sirkülasyon pompalarına ve yeni aydınlatma armatürlerine kadar kablo muhafazası için kullanılacaktır. 15 m
35.100.6403-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Mevcut eski kazan panosunun demontajında kullanılacaktır. 1
35.100.6403-M | Mont.Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Demontaj edilen panonun yeni yerine montajı için kullanılacaktır.
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Kombiler ve dalgıç için 4 adet kullanılcaktır.
35.115.2111 | C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), üç faz, nötr, toprak
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda 1adet kullanılacaktır.
35.125.1102 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a.
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon pompaları ve dalgıç pompa için kullanılacaktır. 3 adet.
35.125.1104 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*40 a.
Bölüm | Açıklama
Acil kesme butonu için 50 A'lik 1 adet kullanılacaktır.
35.150.1405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Kazan, baca ve kazan dairesi metal aksamların topraklanmasında kullanılacaktır.
35.150.1530 | 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Enerya sayacına kadar 20 m kullanılacaktır.
Armatürlerin sorti kabloları yeni kullanılacaktır. Her armatüre ayrı kablo çekilecektir. 50 m.
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linye hattında, kombilerin beslemesinde kullanılacaktır. 60 m
35.150.2213 | 5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
Ana panodan kazan dairesi panosuna kadar 20 m çekilecektir.
35.185.1121 | Etanş komitatör anahtar
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma tesisatında 2 adet kullanılacaktır.
35.185.1203 | Etanş priz
Bölüm | Açıklama
Pano içi priz için kullanılacaktır.
35.185.1252 | Etanş buat
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linyelerinde kullanılacaktır. 2 adet.
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi girişine 1 adet monte edilecektir.
35.185.1751 | Tekli buton kutusu
Bölüm | Açıklama
Acil durdurma butonunun montajı için 1 adet kullanılacaktır.
35.190.1100 | Kablo tava sistemleri
Bölüm | Açıklama
Kabloların taşınmasında pano ile mevcut kablo tavası iritbatında kullanılacaktır. 14kg
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Enerya sayaç böülümüne giden kabloların taşınmasında kullanılacaktır. 20 m.
Armatür kablosunun montajında tavanda kullanılacaktır. 6 m.
35.500.2189 | LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 2x1.5 mm2
Bölüm | Açıklama
Gaz kesme selenoid vanasına kadar 20 m tesis edilecektir.
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinin topraklanmasında 1,5 m kullanılacaktır.
E.Ö.B-1 | Exproof led 40 W Armatür. IP65
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi içine 2 adet monte edilecektir.
V.2210 | 3 - 4 Mm.'lik Demir Zinciri
Bölüm | Açıklama
Armatürlerin 1 metre sarkıtılması için toplam 4 mt kullanılacaktır.
03.01.02-ELEKTRİK/KUVVETLİ AKIM/ZAFER ORTAOKULU
04.V23/6 | 16 Q İzoleli Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
Kablo tavasından kombilere, sirkülasyon pompalarına kadar kablo muhafazası için kullanılacaktır. 15 m
35.100.6403-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Mevcut eski kazan panosunun demontajında kullanılacaktır. 1
35.100.6403-M | Mont.Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Demontaj edilen panonun yeni yerine montajı için kullanılacaktır.
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Kombiler için 3 adet kullanılcaktır.
35.115.2111 | C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), üç faz, nötr, toprak
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda 1adet kullanılacaktır.
35.125.1104 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*40 a.
Bölüm | Açıklama
Acil kesme butonu için 50 A'lik 1 adet kullanılacaktır.
35.150.1405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Kazan, baca ve kazan dairesi metal aksamların topraklanmasında kullanılacaktır.
35.150.1530 | 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Enerya sayacına kadar 20 m kullanılacaktır.
Armatürlerin sorti kabloları yeni kullanılacaktır. Her armatüre ayrı kablo çekilecektir. 30 m.
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linye hattında, kombilerin beslemesinde kullanılacaktır. 60 m
35.150.2213 | 5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
Ana panodan kazan dairesi panosuna kadar 30 m çekilecektir.
35.185.1121 | Etanş komitatör anahtar
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma tesisatında 2 adet kullanılacaktır.
35.185.1203 | Etanş priz
Bölüm | Açıklama
Pano içi priz için kullanılacaktır.
35.185.1252 | Etanş buat
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linyelerinde kullanılacaktır. 2 adet.
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi girişine 1 adet monte edilecektir.
35.185.1751 | Tekli buton kutusu
Bölüm | Açıklama
Acil durdurma butonunun montajı için 1 adet kullanılacaktır.
35.190.1100 | Kablo tava sistemleri
Bölüm | Açıklama
Kabloların sirkülasyon pompaları, kombiler ve armatürlere taşınmasında kullanılacaktır. 7 m
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Enerya sayaç böülümüne giden kabloların taşınmasında kullanılacaktır. 20 m.
Armatür kablosunun montajında tavanda kullanılacaktır. 6 m.
35.190.1302 | En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Yeni kazan panosu kolon hattı kablosunun taşoınmasında 26 m kullanılacaktır.
35.500.2189 | LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 2x1.5 mm2
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi girişine tesis edilecek olan acil kesme butonunun bağlantısında kullanılcaktır.
Gaz kesme selenoid vanasına kadar 20 m tesis edilecektir.
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinin topraklanmasında 1,5 m kullanılacaktır.
E.Ö.B-1 | Exproof led 40 W Armatür. IP65
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi içine 2 adet monte edilecektir.
03.01.03-ELEKTRİK/KUVVETLİ AKIM/ÇEŞTEPE ORTAOKULU
04.V23/6 | 16 Q İzoleli Çelik Spiral Boru
Bölüm | Açıklama
Kablo tavasından kombilere, sirkülasyon pompalarına ve yeni aydınlatma armatürlerine kadar kablo muhafazası için kullanılacaktır. 15 m
35.100.6403 | Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Yeni kazan panosu olarak kullanılacaktır.
35.100.6403-D | Demont.Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 )
Bölüm | Açıklama
Mevcut pano demontaj edilecektir.
35.105.1110 | 16 a.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3ka)
Bölüm | Açıklama
Kombiler ve dalgıç için 4 adet kullanılcaktır.
35.115.2111 | C sınıfı 230/400 V AC, 40kA, (I max; 8/20µs), üç faz, nötr, toprak
Bölüm | Açıklama
Kazan panosunda 1adet kullanılacaktır.
35.125.1102 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*16 a.
Bölüm | Açıklama
Sirkülasyon pompaları için kullanılacaktır. 2 adet.
35.125.1104 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*40 a.
Bölüm | Açıklama
Acil kesme butonu için 50 A'lik 1 adet kullanılacaktır.
35.150.1405 | 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1)
Bölüm | Açıklama
Kazan, baca ve kazan dairesi metal aksamların topraklanmasında kullanılacaktır.
35.150.1530 | 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Enerya sayacına kadar 20 m kullanılacaktır.
Armatürlerin sorti kabloları yeni kullanılacaktır. Her armatüre ayrı kablo çekilecektir. 50 m.
35.150.1531 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh)
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linye hattında, kombilerin beslemesinde kullanılacaktır. 60 m
35.150.2213 | 5x6 mm2 N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi
Bölüm | Açıklama
Ana panodan kazan dairesi panosuna kadar 40 m çekilecektir.
35.185.1121 | Etanş komitatör anahtar
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma tesisatında 1 adet kullanılacaktır.
35.185.1203 | Etanş priz
Bölüm | Açıklama
Pano içi priz için kullanılacaktır.
35.185.1252 | Etanş buat
Bölüm | Açıklama
Aydınlatma linyelerinde kullanılacaktır. 2 adet.
35.185.1701 | 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi girişine 1 adet monte edilecektir.
35.185.1751 | Tekli buton kutusu
Bölüm | Açıklama
Acil durdurma butonunun montajı için 1 adet kullanılacaktır.
35.190.1100 | Kablo tava sistemleri
Bölüm | Açıklama
Kabloların taşınmasında mevcut okul binası ile yni inşa edilecek kazan dairesi arasında ve kazan dairesi içinde kullanılacaktır. 40 kg.
35.190.1301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Enerya sayaç böülümüne giden kabloların taşınmasında kullanılacaktır. 10 m.
Armatür kablosunun montajında tavanda kullanılacaktır. 6 m.
35.190.1302 | En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC Kablo Kanalı
Bölüm | Açıklama
Okul ana panodan kazan dairesine kablonun taşınması için okul içinde ve kazan dairesi içinde kullanılacaktır. 30 m
35.500.2189 | LIYCY, LIYC2Y sinyal kablosu 2x1.5 mm2
Bölüm | Açıklama
Gaz kesme selenoid vanasına kadar 20 m tesis edilecektir.
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesinin topraklanmasında 1,5 m kullanılacaktır.
E.Ö.B-1 | Exproof led 40 W Armatür. IP65
Bölüm | Açıklama
Kazan dairesi içine 4 adet monte edilecektir.
V.2210 | 3 - 4 Mm.'lik Demir Zinciri
Bölüm | Açıklama
Armatürlerin 1 metre sarkıtılması için toplam 4 mt kullanılacaktır.