**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2023/955142

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | İ inçlik hortum (20 m.lik kangal) | adet | 110 |  |  |
| 2 | 65 lik hortum (20 m.lik kangal) | adet | 75 |  |  |
| 3 | 85 lik hortum (20 m.lik kangal) | adet | 55 |  |  |
| 4 | 110 luk hortum (20 m.lik kangal) | adet | 30 |  |  |
| 5 | 1 inç turbo lans | adet | 85 |  |  |
| 6 | 65 lik turbo lans | adet | 45 |  |  |
| 7 | 85 lik turbo lans | adet | 35 |  |  |
| 8 | 110 luk turbo lans | adet | 5 |  |  |
| 9 | Orta köpük lansı (85 lik) | adet | 12 |  |  |
| 10 | Ağır köpük lansı (85 lik) | adet | 12 |  |  |
| 11 | 85 lik alüminyum düz lans | adet | 45 |  |  |
| 12 | 1 inç içten pasolu prinç rekor | adet | 50 |  |  |
| 13 | 1 inç dıştan pasolu prinç rekor | adet | 50 |  |  |
| 14 | 2 (3/4) inç içten pasolu | adet | 50 |  |  |
| 15 | 2 (3/4) inç dıştan pasolu | adet | 50 |  |  |
| 16 | Hortum rekoru 1 inç | adet | 110 |  |  |
| 17 | Hortum rekoru 110 luk | adet | 110 |  |  |
| 18 | 1'lik rekor lastiği | adet | 150 |  |  |
| 19 | 65 lik rekor lastiği | adet | 150 |  |  |
| 20 | 85 lik rekor lastiği | adet | 150 |  |  |
| 21 | 3 lü dağıtıcı küresel vana | adet | 8 |  |  |
| 22 | Köpük melanjörü | adet | 15 |  |  |
| 23 | Galveniz tel (ince) | kilogram | 10 |  |  |
| 24 | Tekli kanca | adet | 12 |  |  |
| 25 | Çiftli kanca | adet | 12 |  |  |
| 26 | Temiz hava solunum maske camı | adet | 55 |  |  |
| 27 | İtfaiyeci emniyet kemeri | adet | 40 |  |  |
| 28 | Hortum yıkama aparatı | adet | 1 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.